tekstuele beschrijving van het hoofdonderwerp wat de inhoud van alle tekeningen in één CAD-bestand beschrijft. Inhoud is vrij te bepalen.
Sub onderwerp; tekstuele beschrijving van het sub-onderwerp, de inhoud van de individuele tekening. Inhoud is vrij te bepalen.
Locatieaanduiding van tekening in horizontale zin. Optioneel.
Datum van weergegeven toestand m.b.t. bouwwerk
Projectnummer waaronder het project in de RVB-systemen geregistreerd is.
Versie van de tekening aangeduid met een hoofdletter
Status van tekening ten opzichte van door RVB aangeleverde bronbestanden:
N=nieuwe tekening
G=gewijzigde tekening
O=ongewijzigde tekening
V=vervalt
als volgt opgebouwd door samenvoeging: <Bouwwerkcode>_<Discipline>_<Bouwlaag>_<DWG-nummer><.dwg>
Code waaronder het Bouwwerk in de RVB-systemen geregistreerd is.
Levering door RVB-opdrachtgever.
Vakdiscipline waaronder de tekening is bewerkt. Keuze uit:
B=Bouwkunde
C=Constructie
E=Elektrotechniek
T=Terrein
W=Werktuigbouw
Locatieaanduiding van tekening in verticale zin. Hier het Bouwlaagnummer als onderdeel van de Bouwlaagaanduiding
Uniek volgnummer binnen de set bestanden met technisch revisietekenwerk binnen één discipline van één Bouwwerkcode
## project_en_leverancier
Projectgegevens
Project_nummer
Project_naam
Project_huisadres
Project_postcode
Project_plaats

Leveranciersgegevens
Leverancier_bedrijfsnaam
Leverancier_postadres
Leverancier_postcode
Leverancier_plaats
Leverancier_contactpersoon
Leverancier_telefoon
Leverancier_e-mailadres

## tekeningen
Bouwwerkcode	Discipline	Bouwlaagnummer	DWG-nummer	Bestandsnaam	Status	Versie	Onderwerp-regel1	Onderwerp-regel2	Gebouwdeel	Peildatum	Project_nummer