Colofon
Toelichting	Onderstaande tekst beschrijft artikel 14 van de Modelhuurovereenkomst (MHO) van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). / Met de MHO legt het RVB haar afspraken vast voor de aanhuur/verhuur van commerciële gebouwen die het RVB huurt voor gebruik van eigen rijksdiensten (zoals kantoren, bedrijfsruimten enz). / De rijksambities voor de verduurzaming van de eigendomsportefeuille én huurportefeuille van vastgoed beschrijft het RVB in de Routekaart 2.0. / Artikel 14 van de MHO is een zogenaamd ‘destillaat’ van die Routekaart 2.0 voor het eigenaarsdeel (dus gebouwdeel en niet zozeer de exploitatie door huurder/gebruiker). / Het artikel beschrijft concrete maatregelen waaraan de markt zou moeten kunnen voldoen (o.b.v. kengetallen) om zoveel als mogelijk de gestelde klimaatdoelen van 2030 c.q. 2050 te halen. / Zowel de MHO alsook artikel 14 zijn geen statische documenten, maar door nieuwe inzichten en alsmaar verderstrekkende ambities doorlopend aan veranderingen onderhevig. / Voor vragen zijn wij graag bereikbaar.
Contactpersoon	Daan Olie / Manager Sectiehoofd Inkoop Vastgoed / T 0631946046 / daan.olie@rijksoverheid.nl / DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk / Rijksvastgoedbedrijf / Transacties & Projecten / Inkoop & Contractmanagement / Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Bijlage(n)	Rapportageformat en (2) referenties

Artikel 14	Duurzaamheid

	Energiebesparing
1.	Het gehuurde heeft bij aanvang en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een minimale energieprestatie op het niveau label B. Voor de kantoorfunctie komt dit overeen met een primair energiegebruik (EP2) van ≤200 kWh primair /m2 VVO/jaar, berekend door een BRL 9500 gecertificeerd adviseur met gecertificeerde software conform BRL 9501. / Indien de huurovereenkomst een looptijd heeft van twee tot vijf jaar, dient het gehuurde tenminste te voldoen aan een minimale energieprestatie op het niveau label A. Voor de kantoorfunctie komt dit overeen met een primair energiegebruik (EP2) van ≤180 kWh primair /m2 VVO/jaar, berekend door een BRL 9500 gecertificeerd adviseur met gecertificeerde software conform BRL 9501. / Indien de huurovereenkomst een looptijd heeft van vijf jaar of langer, dient het gehuurde tenminste te voldoen aan een minimale energieprestatie op het niveau label A+++. Voor de kantoorfunctie komt dit overeen met een primair energiegebruik (EP2) van ≤80 kWh primair /m2 VVO/jaar, berekend door een BRL 9500 gecertificeerd adviseur met gecertificeerde software conform BRL 9501.
2.	Verhuurder verstrekt uiterlijk bij ondertekening van de huurovereenkomst een (afschrift van een) geldig Energielabel dat is verstrekt door een gecertificeerde adviseur als bedoeld in BRL 9500. Dit document wordt als Bijlage 10 bij de huurovereenkomst gevoegd en door verhuurder op een voor publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw aangebracht in samenspraak met huurder
3.	Verhuurder neemt conform het bepaalde in artikel 5.15 en artikel 5.15d Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, de verplichting op zich om alle maatregelen in het gehuurde te nemen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, behoudens voor zover het een eigendomszaak van huurder betreft dan wel binnen de invloedssfeer van huurder ligt conform de demarcatielijst ( bijlage 8). Verhuurder is als drijver verantwoordelijk voor de verwerking daarvan in de daartoe bestemde registers.
4.	Verhuurder monitort het energiegebruik middels op afstand uitleesbare meters (telemetrie/slim) en submeters ten behoeve van zowel het gebouw- als gebruiksgebonden energiegebruik met daarbij een koppeling aan een Energiebeheer- en monitoringssysteem (EMS). In het geval meerdere huurders gebruik maken van het gebouw dient het gebruiksgebonden energiegebruik door/voor rekening van verhuurder op huurderniveau te kunnen worden geregistreerd dan wel dient duidelijk te worden gemaakt hoe dit wordt bepaald. / Energiegebruik en energieopwekking
5.	Bij een huurperiode korter dan 2 jaar is de streefwaarde voor het werkelijk energiegebruik 150 kWh/m2 VVO voor alle energiedragers opgeteld. / Bij een huurperiode van twee tot vijf jaar is deze streefwaarde voor het werkelijk energiegebruik 100 kWh/m2 VVO voor alle energiedragers opgeteld. / Bij een huurperiode van vijf jaar of langer is deze streefwaarde voor het werkelijk energiegebruik 70 kWh/m2 VVO voor alle energiedragers opgeteld. / Het werkelijk energiegebruik dient te worden bepaald volgens het actuele WEii-protocol.

6.	Uitgangspunt is dat alle ingekochte energie (gas, warmte, elektra) groen is met Nederlandse Garanties van Oorsprong. / Verhuurder zorgt ervoor dat meetdata van de hoofdaansluitingen (elektriciteit, gas/warmte) aan huurder ter beschikking worden gesteld via het door hem gecontracteerde meetbedrijf dan wel via de netbeheerder of een daarvoor ingeschakelde Overige diensten aanbieder. De meetdata dienen hierbij via Application Programming Interface beschikbaar te worden gesteld. / Indien energieaansluitingen op naam staan van de huurder, stelt huurder deze de voorradige meetdata beschikbaar aan verhuurder. / Ten behoeve van gebruiksprocessen (dus niet-gebouwgebonden energiegebruik zoals ICT-middelen, keukenapparatuur enz) realiseert verhuurder een duurzame opwekinstallatie van elektriciteit ten gunste van het gehuurde. Uitgangspunt hierbij is een kengetal voor het niet-gebouwgebonden energiegebruik van 31 kWh/m2 per jaar VVO voor regulier kantoorgebruik (TNO, 2024). / Bij een huurovereenkomst van ten minste twee tot vijf jaar dient ten minste 8 kWh/m2 VVO /jaar (25% van het hierboven aangegeven kengetal) duurzame elektriciteit lokaal te worden opgewekt. / Bij een huurovereenkomst van vijf tot 10 jaar dient ten minste 12 kWh/m2 VVO /jaar (40% van het hierboven aangegeven kengetal) duurzame elektriciteit lokaal te worden opgewekt. / Bij een huurovereenkomst van tien jaar of langer dient dit ten minste 16 kWh/m2 VVO /jaar (50% van het hierboven aangegeven kengetal) duurzame elektriciteit lokaal te worden opgewekt. / De opgewekte elektriciteit dient ten goede te komen van het gehuurde ‘achter de meter’. Dit betekent dat de opwek-installatie aangesloten is op de netaansluiting van het gebouw zelf, zodat de geproduceerde elektriciteit ook ten goede komt aan het gebouw/gehuurde.
	Circulair en biobased materiaalgebruik
7.	Materiaal dat vrijkomt door aanpassing in het gehuurde verwerkt Verhuurder stapsgewijs. / Stap 1) Verhuurder behoudt en repareert materiaal dat al aanwezig is in het verhuurde. / Stap 2) Verhuurder herbestemt vrijkomende materialen als die op productniveau herbruikbaar zijn. / Stap 3) Verhuurder scheidt materialen voor recycling conform bijlage ‘Te scheiden materiaalwaardestromen’.
8.	Verhuurder hanteert een minimaal massa-% biobased en/of hergebruikt materiaal. In bijlage XX beschrijft Verhuurder dit. Aanpassingen in het gehuurde voert Verhuurder biobased en/of hergebruikt uit in: / ≥ 50% voor niet constructieve binnenwanden (exclusief beglazing); / ≥ 50% voor bouwkundige onderdelen van plafondsystemen; / ≥ 50% voor vloerafwerking; / 100% voor binnenwandisolatie; / ≥ 50% voor dakisolatie; / ≥ 50% voor gevelisolatie.
9.	Verhuurder zorgt ervoor dat de toegevoegde materialen herbruikbaar zijn (bij een volgende aanpassing) door goed bereikbare, met courant gereedschap losmaakbare verbindingen. Verhuurder vermijdt verbindingen zoals lijmen en lassen, afwerklagen zoals coatings en gespoten isolatiemateriaal, samengestelde constructies, zoals instorten en inbouwen. In bijlage XX beschrijft Verhuurder dit. Verhuurder zorgt dat dit van toepassing is op: / nieuwe niet-dragende binnenwanden; / nieuwe installaties; / nieuwe materialen in gevels en dakpakketten; / nieuwe hoofddraagconstructies.
	Klimaatadaptief
10.	Bij aanpassingen op dak, aan gevel, in buitenruimte voert verhuurder onderzoek uit naar aanwezige klimaatrisico’s. Dit kan Verhuurder bijvoorbeeld doen volgens de gestandaardiseerde aanpak vanuit de Dutch Green Building Council met een inschatting van ‘de fysieke klimaatrisico’s voor gebouw (deel 1: omgevingsscore)’. Bij aanpassingen op dak, aan gevel, in buitenruimte voert verhuurder ingrepen klimaatadaptief uit. Dit maakt Verhuurder concreet in bijlage XX met minimaal 1 maatregel per klimaatrisico.
11.	Bij aanpassingen op dak, in gebouw, in buitenruimte voert verhuurder ingrepen waterbesparend uit. Dit maakt Verhuurder concreet in bijlage XX met minimaal 1 maatregel per aspect.
	Natuurinclusief
12.	Bij aanpassingen op dak, aan gevel, in buitenruimte voert verhuurder onderzoek uit naar aanwezige natuurwaarden. Dit kan bijvoorbeeld volgens de natuurwaardenpotentiescan die RVB heeft gepubliceerd op haar website. / Bij aanpassingen op dak, aan gevel, in buitenruimte voert verhuurder ingrepen natuurinclusief uit. Dit maakt Verhuurder concreet in bijlage XX met minimaal 1 maatregel per aspect. / Aanpassingen in het gehuurde en het beheer en onderhoud van de buitenruimte wordt door de verhuurder schoon en emissiearm uitgevoerd. Verhuurder hanteert grenswaarden voor bouwlogistiek en mobiele werktuigen conform bijlage Referentiedocument SEB.
	Exploitatie en verantwoording
13.	Verhuurder levert jaarlijks vóór 1 maart een rapportage duurzaamheid (bijlage XX) aan. Hierin monitort verhuurder energiebesparing, energieopwekking, materiaalgebruik, natuurinclusief en klimaatadaptief
14.	Indien op enig moment na aanvang van de huurovereenkomst blijkt dat het gehuurde niet voldoet aan hetgeen gesteld in dit artikel, dan levert dit een gebrek in de zin van de wet op. / Verhuurder dient in dat geval volledig voor eigen rekening en risico die werkzaamheden te (laten) verrichten, conform dit artikel, om het gehuurde (alsnog) te laten voldoen, onverlet de aanspraken die de huurder op grond van de wet alsdan heeft.